**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie prac interwencyjnych na rurociągu odprowadzającym ścieki z koryta przelewowego na zbiorniku na terenie Zakładu „Czajka”**

1. **Ogólny opis usługi**

Wykonanie prac interwencyjnych na rurociągu odprowadzającym ścieki z koryta przelewowego na zbiorniku 14.11, do kanału obiegowego ob. 08.01 na terenie Zakładu „Czajka”.

1. **Zakres usługi:**
2. Dostawa i wymiana 1 szt. łańcucha typu ŁU-11 "A2" firmy "INTEGRA" Krause, Zwierzycki Sp. J.,
3. Demontaż starego uszczelnienia oraz montaż nowego uszczelnienia od strony wewnętrznej w segmencie 14.11 zgodnie z DTR łańcucha typu ŁU-11 "A2",
4. Wykonanie próby szczelności z pozytywnym wynikiem, trwającej 24h poprzez napełnienie zbiorników do poziomu krawędzi koryta przelewowego,
5. Z przeprowadzonej usługi Wykonawca sporządzi raport końcowy, składający się z części graficznej (opis wykonanych czynności, zgodnie z pkt 2.2-2.3 OPZ) oraz z informacją na temat momentów dokręcenia śrub uszczelnienia w poszczególnych segmentach zbiornika retencyjnego).
6. **Termin realizacji:** do 30 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia zakupu.

Prace należy wykonywać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 - 15.00, z możliwością wydłużenia czasu pracy ze względów technologicznych. Wnioski o wydłużenie czasu pracy wraz z pisemnym uzasadnieniem, Wykonawca składa na piśmie do Kierownika Zakładu „Czajka”.

1. **Miejsce realizacji:** Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
2. **Dodatkowe informacje:**
   * + 1. Zakres usługi należy wykonać na podstawie wytycznych z pracy „Analiza układu obciążeń i naprężeń przewodów odpływowych z przelewów awaryjnych zbiornika retencyjnego” (praca zarejestrowana w PW pod numerem 501210102587). Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do ww. dokumentacji.
       2. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
       3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy na wykonane prace oraz wszelkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały (części). Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.